Information om innehåll i driftpärm för styrutrustning.

Under flikarna ska det finnas dokumentation motsvarande Hus AMA.

Generellt ska dokumenten vara i format A4, på svenska och endast gälla aktuell produkt.

I svart pärm ska dokumenten vara insatta i plastfickor där allt ska vara läsbart.

Flik 1. 	Adresser

Flik 2.	Handhavande styrsystem

Flik 3.	Åtgärdstexter vid larm

Flik 4.	Datablad apparatskåp

Flik 5.	Datablad yttre regler

Flik 6.	Anteckningar

Flik 7.	Apparatskåp ritning

Flik 8.	Apparatskåp ritning

Flik 9.	Apparatskåp ritning

Flik 10.	Styrprogram utskrifter

Flik 11.  Protokoll och injustering

Flik 12.