Information om innehåll i drift- och underhållsinstruktion för huvudpärm.

Under flikarna ska det finnas dokumentation motsvarande Hus AMA.

Generellt ska dokumenten vara i format A4, på svenska och endast gälla aktuell produkt.

I svart pärm ska dokumenten vara insatta i plastfickor där allt ska vara läsbart.

Flik 1. 	Information

Flik 2.	Drifttider Uthyrnings – och Underhållsplan

Flik 3.	Brand- och Utrymningsplan

Flik 4.	Situations- och orienteringsplan

Flik 5.	Översikt och Schema VVS och EL

Flik 6.	Driftkort

Flik 7.	Fabrikantanvisningar

Flik 8.	VVS-ritningar

Flik 9.	El-ritningar

Flik 10.	CE-märkning

Flik 11.	Besiktningar och Ventilationskontroll

Flik 12.	Förändringar och driftproblem

Flik 11.	Låssystem

Flik 12.	Inredningar – Enligt AMA kapitel ? Inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m.m. 
Tavelenheter, skrivtavlor, förvaringsenheter.

Flik 13.	Hiss

Flik 14.	Vitvaror

Flik 15.

Flik 16.

Flik 17.	Provning – Enligt AMA kapitel Y Märkning, provning, dokumentation m.m. i hus. 
Provning av radonhalt.

Flik 18.	Garantier

Flik 19.	Besiktningsprotokoll

Flik 20.