Information om innehåll i driftpärm för gas.

Under flikarna ska det finnas dokumentation motsvarande Hus AMA.

Generellt ska dokumenten vara i format A4, på svenska och endast gälla aktuell produkt.

I svart pärm ska dokumenten vara insatta i plastfickor där allt ska vara läsbart.

Flik 1. 	Adresser

Flik 2.	Projektbeskrivning

Flik 3.	Funktionstext driftkort schema

Flik 4.	Installation

Flik 5.	Komponentförteckning

Flik 6.	Drift och Skötsel

Flik 7.	Säkerhetsdatablad

Flik 8.	Kontroller

Flik 9.	Provningar

Flik 10.	Klassningsplan

Flik 11.	Gasflaskor

Flik 12.	Förändringar och driftproblem

Flik 13.	Protokoll