Information om innehåll i driftpärm för el-tele.

Under flikarna ska det finnas dokumentation motsvarande EL AMA och ss standard.

Generellt ska dokumenten vara i format A4, på svenska och endast gälla aktuell produkt.

I svart pärm ska dokumenten vara insatta i plastfickor där allt ska vara läsbart.

Flik 1. 	Funktionsbeskrivning

Flik 2.	Adresser- och ritningsförteckning   – Förteckning över Projektledning och

Flik 3.	Intyg- och provningsprotokoll

Flik 4.	Centraler, Kretsschema och Kabeltabell

Flik 5.	Armatur-Apparat- och reservdelsförteckning

Flik 6.	Entré -och passerkontroll

Flik 7.	Entré, kallelse- och upptagetsignal

Flik 8.	Centralantenn Kabel TV och Ljud

Flik 9.	Brandlarmanläggning och Utrymningslarm

Flik 10.	Inbrottslarmanläggning

Flik 11.	Felsignal och Driftövervakningsanläggning

Flik 12.	Telekommunikation