Information om innehåll i driftpärm för rör.

Generellt ska dokumenten vara i format A4, på svenska och endast gälla aktuell produkt.

I svart pärm ska dokumenten vara insatta i plastfickor där allt ska vara läsbart.

Flik 1. 	Information – Kortfattad information om anläggningen, samt lokalisering.

Flik 2.	Adressförteckning – Register över entreprenörer och leverantörer.

Flik 3.	Pumpar

Styrventiler

Shuntgrupper

Flik 4.	Expansionssystem

Flik 5.	Värmeproduktion

Flik 6.	Värmare

Flik 7.	Teknisk armatur

Flik 8.	Sanitetsapparater

Flik 9.	Periodiskt underhåll

Flik 10.	Injusteringsprotokoll

Provtryckning

Flik 11.	Ventilförteckning

Rumsförteckning

Flik 12.	CE-dokument