Information om innehåll i driftpärm för sprinkler.

Under flikarna ska det finnas dokumentation motsvarande Hus AMA.

Generellt ska dokumenten vara i format A4, på svenska och endast gälla aktuell produkt.

I svart pärm ska dokumenten vara insatta i plastfickor där allt ska vara läsbart.

Flik 1. 	Adresser

Flik 2.	Skötsel -och tillsynsanvisningar

Flik 3.	Felsökningsanvisningar

Flik 4.	Protokoll och certifikat

Flik 5.	Fabrikantanvisningar

Flik 6.	Hydrauliska beräkningar

Flik 7.	Ritningar/Relationshandlingar

Flik 8.	Provningsprotokoll

Flik 9.

Flik 10.

Flik 11.

Flik 12.