Information om innehåll i driftpärm för el.

Under flikarna ska det finnas dokumentation motsvarande EL AMA och ss standard.

Generellt ska dokumenten vara i format A4, på svenska och endast gälla aktuell produkt.

I svart pärm ska dokumenten vara insatta i plastfickor där allt ska vara läsbart.

Flik 1. 	Allmän beskrivning – Kortfattad information om anläggningen, samt             lokalisering.

Adressförteckning   – Förteckning över Projektledning och Entreprenörer.

Flik 2.	SK 	Kopplingsutrustningar och kopplingsapparater

Flik 3.	SN 	Ljusarmaturer och ljuskällor - Armaturförteckning innehållande:

Position, Fabrikat, Typ, E-nr/Artikelnr, Bestyckning/Sockel

Flik 4.	SP 	Elapparater och utrustningar för uppvärmning –

Apparatförteckning med tekniska data.

Flik 5.	SQ 	Roterande elmaskiner – Apparatförteckning med tekniska data.

Flik 6.	SR 	Anordningar för spänningsutjämning och elektrisk separation –

Apparatförteckning med tekniska data. Mätprotokoll etc.

Flik 7.	Y   	Märkning, provning, dokumentation m.m.

Flik 8.	YTC	Provning och injustering av installationssystem – Enligt SS 4364661

Flik 9.

Flik 10.

Flik 11.

Flik 12.		 Ritningsförteckning